第一章 招标项目要求

## 1.1投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前将密封好投标文件送至招标方 |
| 5 | 中标数量 | 该项目确定中标单位1名，若参与本项目投标的合格投标人不足3名，则本项目招标失败。 |

## 1.2招标项目概况

1、项目名称：育才中学综合楼电井电缆及相关配电改造设备采购项目

2、项目编号：YCZX20200317

3、采购单位：深圳市蛇口育才教育集团育才中学；

4、项目工期：中标公示完毕后3个工作日内签订合同，合同签订后30天内。

5、项目质保期：2年。

6、项目控制价：40万

## 1.3投标人资格要求

投标人资格要求：

（1）投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人；                                                 （2）投标人必须具有以下资质要求：建筑机电安装工程专业承包叁级及以上（含叁级），并且有《安全生产许可证》。（提供相关证明扫描件，原件备查）

（3）本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标
 (4)参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（投标文件中无需提供证明材料）

## 1.4本项目评审方法和定标方法

## 本项目采用的评标、定标方法：综合评标法、集体议事法

## 1.5投标文件组成

（1）营业执照（复印件）。

（2）代表人证明书（加盖公章并有代表人签字）及代表人授权委托书（加盖公章并有授权人和被授权人签字，代表人为投标人代表的只须提供代表人证明书）。

（3）资质证书、安全生产许可证。

（4）详细报价单（盖章确认）。

（5）《投标承诺书》。

（6）其它有关资料（如有）。

（7）以上文件放入文件袋密封并盖章

## 1.6项目验收、服务要求

1、本项目的施工必须满足招标文件的要求。

2、按国家和深圳市现行相关行业的施工验收规范和评定标准验收，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验手续。

3、售后服务：自项目验收完毕之日的第二天计算，免费质保期为2年，免费质保期内中标人应免费提供保养维修服务，履约保证金在质保期到期后无息支付。免费保质期满后，中标人负责有偿维修。：7天24小时电话响应，接电话2小时内故障响应，24小时内上门服务，上门4小时内解决问题。

1.6付款方式：按教育局有关文件要求付款

- 货物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | WDZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm2 | 米 | 400.00 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | WDZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm2 | 米 | 300.00 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | WDZ-0.6/1kV-5*10mm2 | 米 | 350.00 |  |  |  |
| 4 | 桥架 | 100*100mm | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 电力保护管 | φ50mm | 米 | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | ZAL综合楼配电总箱 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | Z3AL1-Z6AL1楼层箱 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 配电箱 | 实验楼308、108总箱 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 配电箱 | 108/308户内照明终端箱 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 108/308户内空调终端箱 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 配电箱 | 综合楼广播机房电源箱 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 配电箱 | 体育馆篮球场配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 开孔 | 墙壁（楼层板）打孔 | 个 | 13.00 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆头 | 300mm2及以下 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 电力电缆头 | 50mm及以下 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆头 | 25mm2及以下 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 17 | 线耳 | 300mm2 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 线耳 | 240mm2 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 线耳 | 50mm2 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 20 | 线耳 | 25mm2 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 21 | 线耳 | 16mm2 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 线耳 | 10mm2 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 线耳 | 6mm2 | 个 | 32.00 |  |  |  |
| 24 | 跳线 | 5*6mm2 | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 25 | 角钢 | 40*4 | 米 | 51.00 |  |  |  |
| 26 | 螺纹丝杆 | φ8mm | 米 | 42.00 |  |  |  |
| 27 | 扎带 | 大号 | 包 | 50.00 |  |  |  |
| 28 | 扎带 | 中号 | 包 | 60.00 |  |  |  |
| 29 | 抱箍 | 非标 | 个 | 444.00 |  |  |  |
| 30 | 螺丝 | φ8mm | 套 | 1100.00 |  |  |  |
| 31 | 色带标签 | 12mm | 盒 | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 小型断路器 | C16A/1P | 个 | 40.00 |  |  |  |
| 33 | 小型断路器 | C20A/1P | 个 | 40.00 |  |  |  |
| 34 | 小型断路器 | C20A/2P+30mA | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 35 | 小型断路器 | C20A/3P | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 36 | 小型断路器 | C40A/3P | 个 | 27.00 |  |  |  |
| 37 | 小型断路器 | C63A/3P | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 38 | 控制面板 | 86型 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 39 | 防爆灯 | LED-32W | 套 | 24.00 |  |  |  |
| 40 | 配电箱 | 8位 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆 | RVV-3*6mm | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 42 | 电力电缆 | RVV-3*2.5mm | 米 | 500.00 |  |  |  |
| 43 | 配管 | PVC电线管 φ25mm | 条 | 100.00 |  |  |  |
| 44 | 增压泵 | GD65-50 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 45 | 循环泵 | GD40-15 | 台 | 16.00 |  |  |  |
| 46 | 防震垫 | 100*100*25mm | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 47 | 法兰盘 | φ40mm | 个 | 64.00 |  |  |  |
| 48 | 法兰盘 | φ65mm | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 49 | 软连接 | φ40mm | 套 | 32.00 |  |  |  |
| 50 | 软连接 | φ65mm | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 51 | 含税合计（大写） |  |  |  |

备注：以上费用已包含税费、人工费及其他安装过程中产生的一切费用。

2.1品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱开关 |  |  |
| 2 | 小型断路器 |  |  |
| 3 | 电力电缆 |  |  |
| 4 | 水泵/增压泵 |  |  |

第三章:评分表

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50 |
| 2 | 技术部分 | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 | 2 | 专家打分 | 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优100分，良80分，中60分，差0分打分。 |
|  | 2 | 产品的优质、环保、合理性和先进性评价 | 2 | 专家打分 | 按所投产品设计的科学性、合理性和先进性进行评价：中国优秀工业设计奖、中国教育装备创新奖、红棉设计奖，产品合格证书 环保证书 检测报告等得满分。其它不得分。 |
|  | 3 | 操作的简便易用性评价 | 2 | 专家打分 | 按操作简便性进行评价： 与市场主流产品相比操作更简便易用，具有人性化设计的得100%分数；操作基本与市场主流产品相同的得80%分数；操作基本符合市场主流产品的得60%分数；操作繁琐难用的得0分。提供产品操作流程拓扑图及承诺书，加盖产品生产单位公章。 |
|  | 4 | 技术规格偏离情况 | 24 | 专家打分 | 1. 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，扣分原则： 1)投标人所投设备重要技术参数"▲"每负偏离（低于）1项，扣10分； 2)投标供应商所投设备一般技术参数每负偏离（低于）1项，扣5分；扣分最高不超过100分 。（注：正偏离不加分）重要技术参数"▲"需提供原厂针对本项目的证明材料加盖厂家公章有效（售后服务承诺书、产品彩页等），未提供判定为负偏离不得分。 |
| 3 | 商务需求 | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 10 | 专家评分 | 评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣20分，扣完为止；需提供厂家针对本项目的盖章的售后服务承诺函加盖制造商公章有效。 |
|  | 2 | 资质证书 | 10 | 专家评分 | 资质要求：建筑机电安装工程专业承包叁级及以上；同时提供《安全生产许可证》，提供的得100%分数；不缺任何一项资质的得0分。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |